|  | Schindler CZ, a.s. V Oblouku 28/2295 370 04 České Budějovice Tel. 737240984 milan.severa@cz.schindler.com | - Nosnost 400 kg, 5 osob, kab. 0.81x1.35x2.1 m, kab. dveře 0.8x2.0 m, ostatní technické parametry a rozsah prací v podstatě podle výzvy, bez PD a obstarání SP - Nabídková cena 2274700,- Kč (2343700,- Kč) včetně DPH - délka záruky – 60 měsíců - 2-3 týdny odstávka servisní paušál 1920,- Kč/měs bez DPH | - technické parametry – 35 % - nabídková cena - 35 % - délka záruky - 20% - doba provádění - 10% Celkem | - 22,946875 - 31,17399838 - 14,28571429 - 7,142857143 75,54944481 | Struktura nabídky zhruba odpovídá Výzvě, velikost kabiny standardní, nerez úprava kabinových dveří za příplatek, délka záruky odpovídá min. požadavku, v návrhu smlouvy jsou vyloučeny některé práce požadované ve výzvě (např. zvýšení intenzity osvětlení strojovny atd.) nevýhoda – neobsahuje vypracování PD a obstarání SP neuvádí reference | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VÝTAHY CZ, s.r.o. Sládkova 27 702 00 Ostrava Tel. 602 769 900 ing. Zdeněk Stříbný jednatel společnosti vytahycz@centrum.cz | - Nosnost 400 kg, 5 osob, kab. 0.8x1.4x2.0 m, kab. dveře 0.8x2.0 m nerez, nejsou specifikovány některé požadované parametry (např. výměna vodítek), včetně PD a obstarání SP - Nabídková cena 2242500,- Kč včetně DPH - délka záruky – 72 měs. na vlastní výrobky, 24 měs. na dodávky sudodavatelů - max. 4 týdny odstávka servisní paušál 745,- Kč/měs. bez DPH (vyprošťování osob v prac. době do 1 hod, mimo prac. dobu proškoleným dozorcem) | - technické parametry – 35 % - nabídková cena - 35 % - délka záruky - 20% - doba provádění - 10% Celkem | - 19,05555556 - 32,58082497 - 17,14285714 - 5,357142857 74,13638053 | Struktura nabídky koresponduje s Výzvou pouze částečně, velikost kabiny standardní, z minimální požadované délky záruky vyloučeny výrobky subdodavatelů, vyporošťování osob mimo prac. dobu nejisté – dozorce nemusí být k dispozici neuvádí referenční stavby v Českých Budějovicích | 6 |
|  | MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o. Vývoz 193 747 22 Dolní Benešov Tel., fax: 553 651 099 dadok@msvytahy.cz filip.dadok@seznam.cz | - Nosnost 525 kg, 7 osob, kab. 0.82x1.745x2.1 m, kab. dveře 0.8x2.0 m, ostatní technické parametry a rozsah prací podle výzvy, včetně PD a obstarání SP - Nabídková cena 2299999,- Kč včetně DPH - délka záruky – 84 měsíců - 6 týdnů servisní paušál 1799,- Kč/měs. bez DPH | - technické parametry – 35 % - nabídková cena - 35 % - délka záruky - 20% - doba provádění - 10% Celkem | - 34,86729167 - 31,76631816 - 20 - 3,571428571 90,2050384 | Detailně vypracovaná nabídka, velká kabina, kabinové dveře nerez, nadstandardní délka záruky Referenční stavby v Táboře a Třeboni | 1 |
|  | MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o. Vývoz 193 747 22 Dolní Benešov Tel., fax: 553 651 099 dadok@msvytahy.cz filip.dadok@seznam.cz | - Nosnost 550 kg, 7 osob, kab. 0.8x1.8x2.1 m, kab. dveře 0.75x2.0 m, navíc automatické šachetní dveře 0.75x2.0 m, ostatní technické parametry a rozsah prací podle výzvy, včetně PD a obstarání SP - Nabídková cena 2529999,- Kč včetně DPH - délka záruky – 84 měsíců - 6 týdnů servisní paušál 1799,- Kč/měs bez DPH | - technické parametry – 35 % - nabídková cena - 35 % - délka záruky - 20% - doba provádění - 10% Celkem | - 35 - 28,87846991 - 20 - 3,571428571 87,44989848 | Detailně vypracovaná nabídka, velká kabina, nerez úprava kabinových a šachetních dveří za příplatek 4990 Kč/1 ks bez DPH (tj, 5740,- Kč s DPH, celkem 22960,- Kč), nadstandardní délka záruky Referenční stavby v Táboře a Třeboni | 2 |
|  | F.Mikl, KM výtahy s.r.o. K. Veise 1046 370 04 České Budějovice info@kmvytahy.cz www.kmvytahy.cz | - Nosnost 560 kg, 7 osob, kab. 0.8x1.53x2.1 m, kab. dveře 0.8x2.05 m nerez, nejsou specifikovány některé požadované parametry, včetně PD, asi bez obstarání SP - Nabídková cena 2211450,- Kč (2273550,- Kč) včetně DPH - délka záruky – 60 měs. - max. 15 dní servisní paušál 1200- Kč/měs. bez DPH | - technické parametry – 35 % - nabídková cena - 35 % - délka záruky - 20% - doba provádění - 10% Celkem | - 29,465625 - 32,13586682 - 14,28571429 - 10 85,8872061 | Struktura nabídky koresponduje s Výzvou pouze částečně, větší kabina, není jasné, zda nabídka obsahuje obstarání SP uvádí referenční stavby v Českých Budějovicích (i na sídlišti Vltava) | 3 |
|  | Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. Jateční 2691/10 301 00 Plzeň mailto:voto@vytahy-voto.cz | - Nosnost 375 kg, 5 osob, kab. 0.85x1.37x2.1 m, kab. dveře 0.8x2.0 m nerez, nejsou specifikovány některé požadované parametry, včetně PD, asi bez obstarání SP - Nabídková cena 2.320.700,- Kč (2518500,- Kč) včetně DPH - délka záruky – 60 měs. - doba odstávaky 5-6 týdnůí bez DPH (neuvádí vyprošťování) | - technické parametry – 35 % - nabídková cena - 35 % - délka záruky - 20% - doba provádění - 10% Celkem | - 23,98229167 - 29,01032361 - 14,28571429 - 3,571428571 70,84975813 | Struktura nabídky odpovídá Výzvě pouze částečně, velikost kabiny standardní, není jasné, zda nabídka obsahuje obstarání SP jako doplňkové jsou uváděny práce ve Výzvě požadované neuvádí reference | 9 |
|  | TREBILIFT, s.r.o. Novodvorská 1110 674 01 Třebíč Tel. 568 820 150 info@trebilift.cz | - Nosnost 500 kg, 6 osob, kab. 0.81x1.53x2.1 m, kab. dveře 0.8x2.05 m nerez, nejsou dodrženy některé požadované parametry (např. výměna vodítek klece), včetně PD, asi bez obstarání SP - Nabídková cena 2.288500,- Kč (2363500,- Kč) včetně DPH - délka záruky – 60 měs. - doba odstávaky 5-6 týdnůí - servisní paušál 1600- Kč/měs. bez DPH | - technické parametry – 35 % - nabídková cena - 35 % - délka záruky - 20% - doba provádění - 10% Celkem | - 25,073125 - 30,91284113 - 14,28571429 - 3,571428571 73,84310898 | Struktura nabídky odpovídá Výzvě pouze částečně, větší kabina, není jasné, zda nabídka obsahuje obstarání SP jako příplatkové jsou uváděny práce ve Výzvě požadované neuvádí reference Ověřit madla, keson a pod | 7 |
|  | TREBILIFT, s.r.o. Novodvorská 1110 674 01 Třebíč Tel. 568 820 150 info@trebilift.cz | - Nosnost 400 kg, 5 osob, kab. 0.81x1.31x2.1 m, kab. dveře 0.8x2.05 m nerez, nejsou dodrženy některé požadované parametry (např. výměna vodítek klece), včetně PD, asi bez obstarání SP - Nabídková cena 2.173500,- Kč (2248500,- Kč) včetně DPH - délka záruky – 60 měs. - doba odstávky 5-6 týdnů servisní paušál 1600- Kč/měs. bez DPH | - technické parametry – 35 % - nabídková cena - 35 % - délka záruky - 20% - doba provádění - 10% Celkem | 22,474375 - 32,49388481 - 14,28571429 - 3,571428571 72,82540267 | Struktura nabídky odpovídá Výzvě pouze částečně, standardní kabina, není jasné, zda nabídka obsahuje obstarání SP jako příplatkové jsou uváděny práce ve Výzvě požadované neuvádí reference Ověřit madla, keson a pod | 8 |
|  | TREBILIFT, s.r.o. Novodvorská 1110 674 01 Třebíč Tel. 568 820 150 info@trebilift.cz | - Nosnost 350 kg, 4 osob, kab. 0.81x1.26x2.1 m, kab. dveře 0.8x2.05 m nerez, nejsou dodrženy některé požadované parametry (např. výměna vodítek klece), včetně PD, asi bez obstarání SP - Nabídková cena 2.012500,- Kč (2087500,- Kč) včetně DPH - délka záruky – 60 měs. - doba odstávky 5-6 týdnů servisní paušál 1600- Kč/měs. bez DPH | - technické parametry – 35 % - nabídková cena - 35 % - délka záruky - 20% - doba provádění - 10% Celkem | - 21,88375 - 35 - 14,28571429 - 3,571428571 74,74089286 | Struktura nabídky odpovídá Výzvě pouze částečně, standardní kabina, není jasné, zda nabídka obsahuje obstarání SP jako příplatkové jsou uváděny práce Ve výzvě požadované neuvádí reference Ověřit madla, keson a pod | 5 |

Z nabídek vyplývá, že bude pravděpodobně třeba zřídit nový přívod el. energie do strojovny, včetně revize – požadují prakticky všichni uchazeči.

Postup při vyhodnocování:

Vyhodnocování je ztíženo skutečností, že většina uchazečů nedodržela strukturu nabídky podle výzvy.

Každému kritériu je přiřazeno max. 100 bodů.

- technické parametry  – 35 %

Hlavním ukazatelem je velikost a nosnost kabiny. Velikost je vyjádřena objemem a je jí přiřazena hodnota 60 bodů, kterou  má největší kabina ze všech nabídek. Zbytek je přidělován podle toho, do jaké míry jsou splněny požadované parametry podle výzvy.

- nabídková cena - 35 %

Nejnižší ceně je přiřazeno 100 bodů. Pokud jsou práce požadované ve výzvě v nabídce uvedené jako příplatkové, je cena za tyto práce připočtena k ceně nabídkové. Za nedodanou projektovou dokumentaci se připočítává 15 tis. Kč/1 výtah, za neobstarání stavebního povolení 15 tis. Kč/1 výtah, vždy s připočtením 15 % DPH. Upravená cena je uváděna v závorce. Vyhodnocuje se cena upravená, je-li uvedena.

- délka záruky - 20%

Nejdelší záruce je přiřazeno 100 bodů

- doba provádění - 10%

Nejkratší době výluky provozu je přiřazeno 100

Vysvětlivky:

PD – projektová dokumentace

SP – stavební povolení

výzva – Výzva k podání nabídky – viz příloha

Vzor výpočtu:

- Technické paramtry:			Největší objem kabiny 		(poř. č. 4¨)=0,8*1,8*2,1=3,024 (referenční hodnota)

Za splnění ostatních parametrů			max. 40 bodů

Maximální možná hodnota kritéria 			35 %

Výpočet					(60*(3,024/3,024)+40¨)*0,35=35%

Ostatní kritéria jsou vypočtena obdobně.